Российская Федерация



# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

05.04. 2012 г. Дивногорск № 71п

Об инвентаризации, анкетировании,

паспортизации объектов социальной

инфраструктуры в целях обеспечения

доступности среды для инвалидов

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, по итогам заседания Совета при Губернаторе Красноярского края по делам инвалидов от 14.12.2011 для выявления существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценки потребности в их устранении, руководствуясь ст. 43 Устава города Дивногорска,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать муниципальную профильную группу для проведения работ по инвентаризации, анкетированию и паспортизации объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Утвердить состав муниципальной профильной группы согласно приложению № 1.

2. Поручить муниципальной профильной группе:

организацию и координацию деятельности рабочих групп, занимающихся инвентаризацией объектов на территории муниципального образования:

оказание рабочим группам методической помощи;

сбор и проверку результатов проведения инвентаризации объектов на территории муниципального образования;

формирование сводной информационной ведомости о доступности для маломобильных групп населения общественных зданий и сооружений муниципального образования;

передачу в краевую профильную группу сводной информационной ведомости о доступности для маломобильных групп населения общественных зданий и сооружений муниципального образования;

обеспечение сохранности информации с целью последующего формирования муниципальной базы данных об инвентаризированных объектах.

3. В срок до 15.04.2012 приступить к проведению инвентаризации и сформировать территориальный список объектов социального назначения в соответствии с приложением № 2; до 15.09.2012 провести анкетирование объектов, по каждому объекту сформировать анкету обследования общественного здания по его доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (приложение № 3); до 31.12.2012 сформировать паспорта объектов для лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН) (приложение № 4).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Урупаху В. И.

Исполняющий обязанности

Главы города Г.А. Панин

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Дивногорска

от 05. 04.2012 № 71п

СОСТАВ

муниципальной профильной группы

для проведения работ по инвентаризации, анкетированию и паспортизации объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Урупаха  Вячеслав Иванович | – | заместитель Главы города, руководитель муниципальной профильной группы |
| Участники группы: |  |  |
| Кабацура  Галина Васильевна | – | начальник отдела образования администрации города |
| Конопелько  Артем Иванович | – | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города |
| Леус  Евгений Владиславович | – | директор муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство» |
| Кеуш  Виктор Михайлович | – | главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Дивногорская центральная городская больница» |
| Булгакова  Наталья Викторовна | – | руководитель Управления социальной защиты населения |
| Шкоморода  Наталья Викторовна | – | начальник отдела имущественных отношений администрации города |
| Карпова  Людмила Алексеевна | – | председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, вооруженных сил, правоохранительных органов города Дивногорска  (по согласованию) |
| Куприянова  Ольга Владимировна | – | председатель Дивногорского отделения ВОИ (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Дивногорска

от 05. 04.2012 № 71п

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО** |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
| Уполномоченные представители:  ВОИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  ВОГ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  ВОС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  Руководитель профильной группы  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** |  | Глава муниципального образования  (администрации муниципального образования) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  подпись Ф.И.О.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. |

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,**

**намеченных к инвентаризации в период с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_201\_\_г. по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.,**

**по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_муниципальному району, городскому округу.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Полное юридическое наименование объекта | | Адрес объекта, руководитель (должность, фамилия и.о.), телефон, факс | | Форма собственности объекта | | Приоритетность паспортизации | | Группа  периода застройки | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| I. Органы власти всех уровней, административные учреждения | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| II. Учреждения здравоохранения  (больницы, поликлиники, травпункты, родильные дома и т.д.) | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| III. Учреждения социального обслуживания | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| IV. Учреждения образования | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| V. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой  деятельности населения и религиозных обрядов | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| VI. Здания и помещения для временного проживания  (гостиницы, общежития, санатории и т.д.) | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| VII. Организации, предоставляющие услуги населению  (почтовые отделения, отделения банков и т.д.) | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| VIII. Организации, занятые транспортным обслуживанием  (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, билетные кассы) | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| IX. Организации торговли  (аптеки, магазины и т.д.) | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| X. Прочие учреждения и организации | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | |  | |  | |  | |  | |  | |

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Дивногорска

от 05. 04.2012 № 71п

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО** |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
| Уполномоченные представители:  ВОИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  ВОГ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  ВОС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  Руководитель профильной группы  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** |  | Глава муниципального образования  (администрации муниципального образования) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  подпись Ф.И.О.  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г. |

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_\_**

**общественного здания**

**по его доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное юридическое наименование объекта)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)*

1. Наименование населенного пункта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Вид деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*государственное(муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание ,транспортное обслуживание, организации торговли, прочие)*

3. Форма собственности объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(федеральная, краевая, муниципальная, негосударственная)*

4. Размещение объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).*

5. Группа периода застройки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(«А» до 1934 года; «Б» с 1935 по 1960; «В» с 1961 по 1990; «Г» с 1991 по настоящее время*)

6. Объем предоставляемых услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.*)

1. **ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Крыльцо / входная площадка** |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | см | **-** |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | **≥140х200**  **или 150х185** |  | М4 |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более \*5см |  | **наличие** |  | М2,М3,М4 |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | **наличие** |  | М2, М3,М4 |  |  |
|  | Навес |  | **наличие** |  | М3,М4 |  |  |
|  | Водоотвод |  | **наличие** |  | М3,М4 |  |  |
|  | **Лестница наружная** |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | **наличие** |  | М1,М2, М3 |  |  |
|  | Ширина проступей лестницы | см | **от 28 до 35** |  |  |  |  |
|  | Высота подъема ступеней | см | **от 13 до 17** |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | **80** |  | М2 |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон |  | **наличие** |  | М3 |  |  |
|  | - на высоте | см | **90** |  | М2, М3 |  |  |
|  | -горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием | см | **≥30** |  | М2, М3 |  |  |
|  | **Пандус наружный** |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | см | **100** |  | М4 |  |  |
|  | Уклон | % | **≤8** |  | М4 |  |  |
|  | Высота одного подъема | см | **≤80** |  | М4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  | М4 |  |  |
|  | -внизу | см | **≥150х150** |  |  |  |  |
|  | -промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | см | **≥150х150** |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | **наличие** |  | М3,М4 |  |  |
|  | - на высоте | см | **70** |  | М4 |  |  |
|  | - на высоте | см | **90** |  | М3 |  |  |
|  | -горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующимокончанием | см | **≥30** |  | М3, М4 |  |  |
|  | Нескользкое покрытие |  | **наличие** |  | М3, М4 |  |  |
|  | **Наружный подъемник** вертикальный(В), наклонный (Н) |  | **наличие** |  | М3, М4 |  |  |
|  | **Тамбур** |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | см | **≥180х135**  **или 150х200** |  | М4 |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  |  | М4 |  |  |
|  | - ширина проема в свету | см | **≥120** |  | М4 |  |  |
|  | -высота порога наружного, внутреннего | см | **≤1,3** |  | М4 |  |  |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание |  | **наличие** |  | М2 |  |  |

**2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Коридоры/холлы** |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина коридора или перехода в другое здание | см | **≥200** |  | М4 |  |  |
|  | Разворотные площадки | см | **≥150х150** |  | М4 |  |  |
|  | **Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):** |  | **наличие** |  | М1, М2, М3, М4 |  |  |
|  | -для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | ед. | **≥1 на этаж** |  | М3 |  |  |
|  | -для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см | ед. | **≥1 на этаж** |  | М4 |  |  |
|  | Выступы в зоне движения | см | **≤ 10** |  | М2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Лестница №1** (в зону оказания услуги) |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Высота подъема | м |  |  |  |  |  |
|  | Уклон марша | H/L | **≤1/2** |  | М3 |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | **60** |  | М2 |  |  |
|  | Желтая контрастная окраска крайних ступеней |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | **наличие** |  | М2, М3 |  |  |
|  | - на высоте | см | **90** |  | М2, М3 |  |  |
|  | -горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | см | **30** |  | М2, М3 |  |  |
|  | **Лестница** № (*вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Лифт пассажирский** к зоне оказания услуги |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина Х ширина) | см | **≥150х110** |  | М4 |  |  |
|  | - ширина дверного проема | см | **≥80\*** |  | М4 |  |  |
|  | - поручни |  | **наличие** |  | М3 |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | Знак доступности |  | **наличие** |  | М2, М4 |  |  |
|  | **Пандус внутренний к лестнице № \*\*** |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | см | **100** |  | М4 |  |  |
|  | Уклон | H/L | **≤1/8** |  | М4 |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху. | см | **≥150х150** |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  | **наличие** |  | М3,М4 |  |  |
|  | - на высоте | см | **70** |  | М4 |  |  |
|  | -на высоте | см | **90** |  | М3 |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | см | **30** |  | М2, М4 |  |  |
|  | **Пандус переносной** |  | **наличие** |  | М4 |  |  |
|  | **Подъемник для инвалидов** |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т) |  | **наличие** |  | М3,М4 |  |  |

**\***Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

\*\* При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъёмниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

**3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Обслуживание через окно/прилавок** № | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | см | **80-110** |  | М4 |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | см | **90 х 150** |  | М4 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков* |  | | | | | |
|  | **Обслуживание в кабинете** № | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | см | **≥90** |  | М3,М4 |  |  |
|  | Габариты зоны сидения - глубина | см | **≥120** |  | М3 |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | см | **≥150х150** |  | М4 |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | см | **60-90** |  | М3,М4 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов* |  | | | | | |
|  | **Обслуживание с перемещением по маршруту** № | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | см | **≥120** |  | М3,М4 |  |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | см | **80-110** |  | М4 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов* |  | | | | |  |
|  | **Кабина индивидуального обслуживания** № | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | см | **≥160х180** |  | М4 |  |  |
|  | Место для сидения |  | **наличие** |  | М3 |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | **наличие** |  | М3 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких кабин* |  | | | | |  |
|  | **Зал** (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | ед. |  |  | М3,М4 |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | **≥2** |  | М4 |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | см | **≥120** |  | М4 |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | шт. | **≥1** |  | М1 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких залов* |  | | | | | |

**4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Санузел** |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения |  | **наличие** |  | М3,М4 |  |  |
|  | Ширина дверного проема |  | ≥**90** |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | см | 30 |  | М2 |  |  |
|  | Количество кабин | ед. | ≥**1** |  | М3,М4 |  |  |
|  | - ширина дверного проема | см | ≥**90** |  | М4 |  |  |
|  | - габариты (минимальные глубина Х ширина) | см | ≥**180х165** |  | М4 |  |  |
|  | -опорные поручни |  | **наличие** |  | М3,М4 |  |  |
|  | -зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | см | ≥**80х120** |  | М4 |  |  |
|  | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) |  | **наличие** |  | М3 |  |  |
|  | Знак доступности кабины |  | **наличие** |  | М3, М4 |  |  |
|  | Раковина с опорным поручнем |  | **наличие** |  | М3, М4 |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина Х ширина) | см | ≥**130х85** |  | М4 |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | см | **85** |  | М3,М4 |  |  |
|  | - высота сиденья унитаза | см | **44-46** |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | см | **30** |  | М2 |  |  |
|  | *Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат* |  |  |  |  |  |  |

**5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Визуальные средства информации о предоставлении услуги** |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | **Надписи:** |  | **наличие** |  | М1, М2 |  |  |
|  | Размещение на высоте | см | ≥**150**  **и ≤ 450** |  | М1, М2, М4 |  |  |
|  | Высота прописных букв | см | ≥**7,5** |  | М2 |  |  |
|  | Освещенность |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | **Указатели, пиктограммы** |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | Размещение на высоте | см | **≤200** |  |  |  |  |
|  | Высота прописных букв | см | ≥**7,5** |  |  |  |  |
|  | Освещенность |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | **Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю** |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | -высота размещения | см | **60-110** |  | М2 |  |  |
|  | -маркировка кабинетов приема со стороны ручки |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | -на кнопках управления лифта |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | -на поручнях лестниц |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | -на кабинах санитарно-бытовых помещений |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | шт. | **наличие** |  | М1 |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | шт. | **наличие** |  | М1, М2 |  |  |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | шт. | **наличие** |  | М4 |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | шт. | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м \* |  |  |  |  |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | шт. | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | шт. | **наличие** |  | М1, М2, М3,М4 |  |  |

\* только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения

**6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категории МГН\* | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Вход на территорию и пути движения** |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | см | **≤2,5** |  |  |  |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | см | **≥5** |  |  |  |  |
|  | Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках |  | **наличие** |  |  |  |  |
|  | -ширина прохода, калитки, проема в ограждении | см | **≥120** |  | М4 |  |  |
|  | Знак доступности учреждения |  | **наличие** |  | М2, М3,М4 |  |  |
|  | **Автостоянка посетителей** |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | **≤50** |  | М3, М4 |  |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | % | **≥5 (не менее 1 места)** |  | М3, М4 |  |  |
|  | Размер места со специальным знаком | см | **350х500** |  | М4 |  |  |
|  | **Путь к главному (специализированному) входу в здание** |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина полосы движения: | см | **≥180** |  | М3,М4 |  |  |
|  | -указатели направления движения |  | **наличие** |  | М1, М3,М4 |  |  |
|  | - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию |  | **наличие** |  | М2 |  |  |
|  | -места отдыха: через 200 м |  | **наличие** |  | М3 |  |  |
|  | **Открытая лестница:** |  |  |  |  |  |  |
|  | -высота подъема | м |  |  |  |  |  |
|  | -поручни на высоте | см | **90** |  | М3 |  |  |
|  | -рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | см | **80** |  | М2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Пандус \*** | % | **≤10** |  | М3,М4 |  |  |
|  | -высота подъема |  |  |  |  |  |  |
|  | -уклон | Н/L | от **1/20 до 1/12** |  | М3,М4 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон |  |  |  |  |  |  |
|  | -на высоте | см | **70** |  | М4 |  |  |
|  | -на высоте | см | **90** |  | М3 |  |  |
|  | **Бордюрный пандус** |  |  |  |  |  |  |
|  | - максимальная длина | см | **≤200** |  |  |  |  |
|  | - ширина | см | **≥100** |  |  |  |  |
|  | - тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию |  | **наличие** |  |  |  |  |

\* Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

**7. ВЫВОДЫ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Руководитель муниципальной рабочей группы** |  | **Руководитель объекта** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*должность)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*должность)* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *(подпись)*  *(фамилия и.о)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  *(подпись)*  М.П. *(фамилия и.о)* |
| Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г |  | Дата заполнения «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г |

**Приложения**.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): М1 - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха; М2 - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; МЗ - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); М4 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Дивногорска

от 05. 04.2012 № 71п

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель профильной группы

Муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Красноярского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ) *(подпись)*  *(фамилия и. о.)*

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № ­­­**\_\_\_\_\_\_\_

**для лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*полное юридическое наименование объекта*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*почтовый адрес, индекс, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О., должность руководителя*

**1. Наименование населенного пункта** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.Вид деятельности**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3.Форма собственности объекта** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**4.Размещение объекта**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Группа периода застройки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**6.Объем предоставляемых услуг** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.Доступность услуги для категорий МГН**:

по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, ″-″ - не обслуживаются)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категории МГН | | | |
| М1 | М2 | М3 | М4 |
|  |  |  |  |

**8.Доступность элементов объекта для МГН** *(отметить знаком*«**+**» или «-»*)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование элементов объекта | Категории МГН | | | |
| М1 | М2 | М3 | М4 |
| 1 | Входная группа |  |  |  |  |
| 2 | Пути движения |  |  |  |  |
| 3 | Зона обслуживания |  |  |  |  |
| 4 | Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| 5 | Средства информации и телекоммуникации |  |  |  |  |
| 6 | Территория объекта |  |  |  |  |

**9. Заключение о доступности объекта для МГН** *(нужное отметить знаком «* **Х** *»)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Степень доступности объекта | Категории МГН | | | |
| М1 | М2 | М3 | М4 |
| 1 | Объект полностью доступен |  |  |  |  |
| 2 | Объект частично доступен |  |  |  |  |
| 3 | Объект недоступен |  |  |  |  |

*Паспорт составлен на основании анкеты обследования №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.*

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

*подпись фамилия и .о .*

М. П. Дата заполнения «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.