*Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие*

*«ЯрЭнергоСервис»*



# Схема теплоснабжения с 2013 до 2028 год Муниципального образования

**город Дивногорск Красноярского края**

**Книга 12**

**Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации**

(Проект актуализации на 2026 год)

*Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое предприятие*

*«ЯрЭнергоСервис»*



# Схема теплоснабжения с 2013 до 2028 год города Дивногорска Красноярского края

**Книга 12**

**Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор: |  | Усенков Д.Г. |
| ГИП: |  | Корчак И.В. |
| Вед. специалист |  | Липовка А.Ю. |

г. Красноярск, 2013г.

Состав проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Пояснительнаязаписка | Схема теплоснабжения муниципального образования городаДивногорск на период до 2028 года |
| Книга 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи ипотребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| Книга 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на целитеплоснабжения |
| Книга 3 | Электронная модель системы теплоснабжениямуниципального образования города Дивногорск |
| Книга 4 | Перспективные балансы тепловой мощности источниковтепловой энергии и тепловой нагрузки |
| Книга 5 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющимиустановками потребителей, в том числе в аварийных режимах |
| Книга 6 | Мастер-план разработки варианта развития схемы теплоснабжения муниципального образования городаДивногорск |
| Книга 7 | Предложения по строительству, реконструкции итехническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Книга 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловыхсетей и сооружений на них |
| Книга 9 | Перспективные топливные балансы |
| Книга 10 | Оценка надежности теплоснабжения |
| Книга 11 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию итехническое перевооружение |
| Книга 12 | Обоснование предложения по определению единойтеплоснабжающей организации |
| Книга 13 | Воздействие на окружающую среду |
| Книга 14 | Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципальногообразования город Дивногорск на период до 2028 года |
| Книга 15 | Реестр первоочередных проектов схемы теплоснабжениямуниципального образования города Дивногорска на период до 2018 года (на первый пятилетний период) |
| Книга 16 | Утверждаемая часть схемы теплоснабжения муниципальногообразования города Дивногорска на период до 2028 года |

Содержание

[**Решение об определении единой теплоснабжающей организации**](#_bookmark0)

[**(организаций). 5**](#_bookmark0)

**Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).**

В настоящее время предприятие МУПЭС отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятий МУПЭС находятся все магистральные тепловые сети МО г. Дивногорск и все тепловые источники тепловой энергии.

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организациям, способным в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятий технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

1. Предприятие МУПЭС согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом**,** на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации**,** установленных в проекте правил организации теплоснабжения**,** утверждаемых Правительством Российской Федерации**,** предлагается определить единой теплоснабжающей организацией в МО г. Дивногорск, предприятие МУПЭС.