Общество с ограниченной ответственностью Производственно - коммерческое предприятие «ЯрЭнергоСервис»

Схема теплоснабжения с 2013 до 2028 год Муниципального образования город

Дивногорск Красноярского края

Книга 11

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (Проект актуализации на 2026 год)

г. Красноярск, 2013г.

Общество с ограниченной ответственностью Производственно - коммерческое предприятие «ЯрЭнергоСервис»

Схема теплоснабжения с 2013 до 2028 год города Дивногорска Красноярского края

Книга 11

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Директор: ГИП:

Вед. специалист

Усенков	Д.Г. Корчак И.В. Липовка А.Ю.

г. Красноярск, 2013г.

2

Состав проекта:

| Пояснительная записка | - | Схема теплоснабжения муниципального образования города Дивногорск на период до 2028 года |
| --- | --- | --- |
| Книга 1 | - | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения |
| Книга 2 | - | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Книга 3 | - | Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования города Дивногорск |
| Книга 4 | - | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |
| Книга 5 | - | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах |
| Книга 6 | - | Мастер-план разработки варианта развития схемы теплоснабжения муниципального образования города Дивногорск |
| Книга 7 | - | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Книга 8 | - | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них |
| Книга 9 | - | Перспективные топливные балансы |
| Книга 10 | - | Оценка надежности теплоснабжения |
| Книга 11 | - | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |
| Книга 12 | - | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации |
| Книга 13 | - | Воздействие на окружающую среду |
| Книга 14 | - | Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования город Дивногорск на период до 2028 года |
| Книга 15 | - | Реестр первоочередных проектов схемы теплоснабжения муниципального образования города Дивногорска на период до 2018 года (на первый пятилетний период) |
| Книга 16 | - | Утверждаемая часть схемы теплоснабжения муниципального образования города Дивногорска на период до 2028 года |

Содержание

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	5

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	5

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	6

- Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	7

4

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Данные представлены в таблице 1.

Таблица №1. «Мероприятия и затраты на реконструкцию котельных (основного и вспомогательного оборудования)»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций, тыс. руб./эффект |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027-2030 | Эффект |
| 1 | Модернизация оборудования электрокотельной №12 по адресу: г. Дивногорск, ул. Больничный проезд 3 | 9 583.06 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на передачу тепловой энергии |
| 2 | Модернизация теплотехнического оборудования Электрокотельной №13 по адресу: г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого 35А | 15 644,70 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на передачу тепловой энергии |
| 3 | Модернизация теплотехнического оборудования электрокотельной № 14 по адресу: г. Дивногорск, ул. Нагорная д.11 | 9 583,06 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на передачу тепловой энергии |
| 4 | Установка 2-х дополнительных баков аккумуляторов горячей воды емкостью 1500м3 каждый на Электрокотельной: г. Дивногорск, ул. Заводская 1з/1 | 50 000,00 | Замещение мощностей выработанной тепловой энергии в пиковые часы энергосистемы, снижение затрат на производства тепловой энергии |
| 5 | Модернизация теплотехнического оборудования Электрокотельная г. Дивногорск, ул. Заводская, 1з/1 | 5 079,97 | Снижение уровня износа существующего оборудования, оптимизация работы котельной и тепловых сетей, и обеспечение надежности |
| 6 | Реконструкция угольной котельной по адресу: г. Дивногорск, с. Овсянка, ул. Гагарина 1В/1 | 99 500,00 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на производства тепловой энергии |
| 7 | Модернизация теплотехнического оборудования ЦТП-2 | 1 891,28 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на передачу тепловой энергии |
| 8 | Модернизация теплотехнического оборудования ЦТП-3 | 1 309,76 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на передачу тепловой энергии |

5

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Расчет инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей согласно государственным сметным нормативам по укрупнённым ценам НЦС 8102-13-2012 утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011г. и внесены в таблицу 2.

Таблица №2. «Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций, тыс. руб./эффект |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2029-2030 | Эффект |
| 1 | Строительство кольцевого трубопровода тепловой сети от ТК4 Электрокотельной ул. Заводская 1з/1 до ТК4 ПНС | 185 300,00 | Повышение надежности, эксплуатация тепловых сетей г. Дивногорска как единый энергетический центр |

6

- Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы тепло снабжения

Инвестиций не требуется, изменение температурного графика на котельных МО г. Дивногорск не предусматривается.

7